## Tabelle1
		LOGO
Karta charakterystyki produktu	Mata akustyczna / geowłóknina

01 Nazwa produktu	Mata akustyczna HDM5

02 Opis	Izolacja akustyczna i geowłóknina do jastrychu i parkietu

03 właściwości, Dane techniczne	Wilgotność: < 20%
	Skład: Konopie (80%) , Włókno lniane (80%)

04 Dodatki	Brak

05 Pochodzenie	UE, Głównie Brandenburgia i Meklemburgia/Pomorze Przednie

06 Pakowanie	Karton 10 kg, taśma ciągła (300m/cyl)

07 charakterystyka chemiczna	(dane orientacyjne) celuloza, hemiceluloza, pektyny, ligniny, wosk

08 Możliwe zagrożenia	nie dotyczy

09 Pierwsza pomoc:
-po narażeniu drogą oddechową:	Odkrztusić
-po kontakcie ze skórą:	Od czasu do czasu przemyć wodą
-przy kontakcie z oczami:	Przemyć czystą wodą, w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza
-po połknięciu:	Nie są wymagane żadne specjalne środki

10 środki przeciwpożarowe	Odpowiedni środek gaśniczy: woda, mgła wodna, piana, CO2, suchy środek gaśniczy

11 Środki w przypadku przypadkowego uwolnienia	Pominięty

12 Obsługa i przechowywanie
Obsluga:	nie dotyczy
Przechowywanie:	Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów łatwopalnych, należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności. Przechowywać materiał w stanie suchym. Stabilność przechowywania co najmniej 5 lat.

13 Kontrola wybuchu / sprzęt ochronny	Dodatkowe wskazówki dotyczące projektowania instalacji technicznych: Unikać powstawania pyłów Składniki z wartościami granicznymi związanymi z miejscem pracy, które wymagają monitorowania: nie dotyczy środki ochrony indywidualnej: ochrona dróg oddechowych – maska ​​przeciwpyłowa (filtr cząstek stałych klasy P1)

14 Właściwości fizyczne i chemiczne
-Wygląd:	Włóknisty
-Kolor:	Blond/szarawy do ciemnoszarego, częściowo zielonkawy
-Zapach:	Słomkowy, częściowo ziemisty
-Wartość pH (100g/lH2O, 20°C):	6,5 +/- 1
-Rozkład termiczny:	od 270 °C
-Temperatura samozapłonu:	>800 °C
-Granice wybuchowości:	nie dotyczy
-Prężność par:	nie dotyczy
-Gęstość instalacji:	0,10 - 0,20 g/cm3
-Rozpuszczalność w wodzie (20°C):	Nierozpuszczalny

15 Stabilność i reaktywność	Nie zaobserwowano niebezpiecznych reakcji ani niebezpiecznych rozkładów.

16 Informacje toksykologiczne	Produkt nieszkodliwy.

17 Informacje ekologiczne	Produkt naturalny pochodzenia roślinnego, kompostowalny Materiał można dodawać do nawozów rolniczych.

18 Utylizacja	Można wielokrotnie użyć, kompostować, ponownie użyć egzotermicznie

19 Informacje dotyczące transportu	Towar nie jest niebezpieczny w świetle przepisów transportowych

20 Przepisy Rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych:	Oznakowanie nie jest wymagane

21 Inne informacje	Konopie są pochodzenia roślinnego.
	Zapach waha się od słomianego do ziemistego.
	Ziemisty zapach jest oznaką dobrej pieczeni polowej

22 Uwagi	Podane informacje oparte są na aktualnej wiedzy i doświadczeniu.
	Nie można z tego wywieść prawnie wiążącej gwarancji określonych właściwości.
	Gwarantujemy gwarantowaną jakość naszych surowców i produktów.
	Nasze zalecenia dotyczące przetwarzania oparte są na testach i praktycznych doświadczeniach.
	Mogą to być jednak tylko informacje ogólne.
	Nasze surowce i produkty są produktami pochodzenia roślinnego, których właściwości podlegają naturalnym wahaniom.
	Przyczyny tego leżą w pogodzie, warunkach klimatycznych, warunkach glebowych i metodach uprawy roślin.
	Wraz z publikacją niniejszego produktu / karty charakterystyki, poprzednie karty danych tracą swoje ważność.