## Tabelle1
		LOGO
Karta charakterystyki produktu	Wypelnienie z konopi i gliny LLS200

01 Nazwa produktu	Wypelnienie z konopi i gliny LLS200

02 Opis	Wypelnienie izolacyjne

03 właściwości, Dane techniczne	Wilgotność: < 10%
	Skład: Konopie, glina, minerał ilasty

04 Dodatki	Brak

05 Pochodzenie	UE, Głównie Brandenburgia i Meklemburgia/Pomorze Przednie

06 Pakowanie	Worek papierowy 100 litrow

07 charakterystyka chemiczna	Konopie: celuloza, hemiceluloza, pektyny, ligniny, wosk
	Glina, minerał ilasty: krzemian glinu jako minerał 2- i 3-warstwowy (mieszanina montmorylonitu, kaolinitu, illitu, kwarcu

08 Możliwe zagrożenia	nie dotyczy

09 Pierwsza pomoc:
-po narażeniu drogą oddechową:	Odkrztusić
-po kontakcie ze skórą:	Od czasu do czasu przemyć wodą
-przy kontakcie z oczami:	Przemyć czystą wodą, w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza
-po połknięciu:	Nie są wymagane żadne specjalne środki

10 środki przeciwpożarowe	Odpowiedni środek gaśniczy: woda, mgła wodna, piana, CO2, suchy środek gaśniczy

11 Środki w przypadku przypadkowego uwolnienia	Indywidualne środki ostrożności: Ryzyko poślizgu
	Środki ochrony środowiska: nie dotyczy
	Metoda czyszczenia: zebrać mechanicznie, pozostałości usunąć wodą

12 Obsługa i przechowywanie
Obsluga:	nie dotyczy
Przechowywanie:	Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów palnych, należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności. Przechowywać materiał w stanie suchym. Stabilność przechowywania co najmniej 5 lat.

13 Kontrola wybuchu / sprzęt ochronny	Dodatkowe informacje dotyczące instalacji: Unikać tworzenia się pyłu
	Składniki posiadające wartości dopuszczalne w miejscu pracy wymagające monitorowania: nie dotyczy
	środki ochrony indywidualnej: ochrona dróg oddechowych – maska ​​przeciwpyłowa (klasa filtra cząstek P1)

14 Właściwości fizyczne i chemiczne
-Wygląd:	gruboziarnisty
-Kolor:	szary do brązowawego
-Zapach:	Słomkowy, częściowo ziemisty
-Wartość pH (100g/lH2O, 20°C):	7,5 +/- 1
-Rozkład termiczny:	od 270 °C
-Temperatura samozapłonu:	>800 °C
-Granice wybuchowości:	nie dotyczy
-Prężność par:	nie dotyczy
-Gęstość nasypowa:	0,2 – 0,5 g/cm3
-Rozpuszczalność w wodzie (20°C):	Nierozpuszczalny

15 Stabilność i reaktywność	Nie zaobserwowano niebezpiecznych reakcji ani niebezpiecznych rozkładów.

16 Informacje toksykologiczne	Produkt nieszkodliwy.

17 Informacje ekologiczne	Produkt naturalny pochodzenia roślinnego, kompostowalny Materiał można dodawać do nawozów rolniczych.

18 Utylizacja	Można wielokrotnie użyć, kompostować, ponownie użyć egzotermicznie

19 Informacje dotyczące transportu	Towar nie jest niebezpieczny w świetle przepisów transportowych

20 Przepisy Rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych:	Oznakowanie nie jest wymagane

21 Inne informacje	Konopie są pochodzenia roślinnego.
	Glinkę i minerały ilaste uzyskuje się w drodze wydobycia selektywnego.

22 Uwagi	Podane informacje oparte są na aktualnej wiedzy i doświadczeniu.
	Nie można z tego wywieść prawnie wiążącej gwarancji określonych właściwości.
	Gwarantujemy gwarantowaną jakość naszych surowców i produktów.
	Nasze zalecenia dotyczące przetwarzania oparte są na testach i praktycznych doświadczeniach.
	Mogą to być jednak tylko informacje ogólne.
	Nasze surowce i produkty są produktami pochodzenia roślinnego, których właściwości podlegają naturalnym wahaniom.
	Przyczyny tego leżą w pogodzie, warunkach klimatycznych, warunkach glebowych i metodach uprawy roślin.
	Wraz z publikacją niniejszego produktu / karty charakterystyki, poprzednie karty danych tracą swoje ważność.